- EAM系统设备台账管理模块

- 主要功能需求说明

- 台账目录树

- 设备维修部已根据需要自行建立目录树。

- 1、设备台账一级分类：

| - 一级分类 | - 二级分类 |  |
| --- | --- | --- |
| - 设备台账 |  |  |
|  | - #1机组 |  |
|  | - #2机组 |  |
|  | - 主机公用系统 |  |
|  | - #1机组脱硫系统 |  |
|  | - #2机组脱硫系统 |  |
|  | - 脱硫公用系统 |  |
|  | - 辅控系统 |  |

- 设备台账二级分类。

| - 二级分类 | - 三级分类 |  |
| --- | --- | --- |
| - #1机组 |  |  |
|  | - #1机组汽机设备 |  |
|  | - #1机组锅炉设备 |  |
|  | - #1机组电气设备 |  |
|  | - #1机组热工设备 |  |
| - #2机组 |  |  |
|  | - #2机组汽机设备 |  |
|  | - #2机组锅炉设备 |  |
|  | - #2机组电气设备 |  |
|  | - #2机组热工设备 |  |
| - 主机公用系统 |  |  |
|  | - 主机公用系统机务设备 |  |
|  | - 主机公用系统电气设备 |  |
|  | - 主机公用系统热工设备 |  |
| - #1机组脱硫系统 |  |  |
|  | - #1机组脱硫机务设备 |  |
|  | - #1机组脱硫电气设备 |  |
|  | - #1机组脱硫热工设备 |  |
| - #2机组脱硫系统 |  |  |
|  | - #2机组脱硫机务设备 |  |
|  | - #2机组脱硫电气设备 |  |
|  | - #2机组脱硫热工设备 |  |
| - 脱硫公用系统 |  |  |
|  | - 脱硫公用系统机务设备 |  |
|  | - 脱硫公用系统电气设备 |  |
|  | - 脱硫公用系统热工设备 |  |
| - 辅控系统 |  |  |
|  | - #1机组除灰渣 |  |
|  | - #2机组除灰渣 |  |
|  | - 制氢 |  |
|  | - 综合水泵房 |  |
|  | - 江边取水 |  |
|  | - 炉水加药 |  |
|  | - 循环水加药 |  |
|  | - 工业废水 |  |
|  | - 补给水 |  |
|  | - 燃油 |  |
|  | - 输煤 |  |
|  | - 生活污水 |  |
|  | - 精处理系统 |  |

- 设备台账三级分类

| - 三级分类 | - 四级分类 |  |
| --- | --- | --- |
| - #1机组汽机设备 | - 汽机设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组锅炉设备 | - 锅炉设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组电气设备 | - 电气设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组热工设备 | - 热工设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组汽机设备 | - 汽机设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组锅炉设备 | - 锅炉设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组电气设备 | - 电气设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组热工设备 | - 热工设备分系统 | - 显示至五级 |
| - 主机公用系统机务设备 | - 机务设备分系统 | - 显示至五级 |
| - 主机公用系统电气设备 | - 电气设备分系统 | - 显示至五级 |
| - 主机公用系统热工设备 | - 热工设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组脱硫机务设备 | - 机务设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组脱硫电气设备 | - 电气设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组脱硫热工设备 | - 热工设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组脱硫机务设备 | - 机务设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组脱硫电气设备 | - 电气设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #2机组脱硫热工设备 | - 热工设备分系统 | - 显示至五级 |
| - 脱硫公用系统机务设备 | - 机务设备分系统 | - 显示至五级 |
| - 脱硫公用系统电气设备 | - 电气设备分系统 | - 显示至五级 |
| - 脱硫公用系统热工设备 | - 热工设备分系统 | - 显示至五级 |
| - #1机组除灰渣 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - #2机组除灰渣 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 制氢 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 综合水泵房 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 江边取水 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 炉水加药 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 循环水加药 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 工业废水 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 补给水 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 燃油 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 输煤 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 生活污水 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |
| - 精处理系统 | - 机务设备 | - 显示至五级 |
|  | - 电气设备 | - 显示至五级 |
|  | - 热工设备 | - 显示至五级 |

- 台账列表样式

- 根据个专业讨论及目前台账建立情况，拟使用如下表一、表二所示列表样式：

- 表一：设备台账

- 表二：检修台账

- 三、设备台账链接说明

- 1、设备台账能通过权限设置进行管理，管理人员具有修改添加权限，其余人员仅具备查阅功能。

- 2、设备台账及检修台账可通过上传、下载进行线上、线下内容交换。

- 3、台账列数及样式（EXCEL）可线下修改后重新上传。

- 4、目录树第四级仍然显示为EXCEL表格，即目录树可以提取表格的一列作为目录树。

- 5、第四级目录树及表格中的任一一行均可链接至第五级。

- 6、台账列表EXCEL表格每行设备实行分等级管控，同时可进行筛选。即可在台账的第1列或第二列设置该行的星级程度。

- 7、检修台账的每一列可以通过按钮进行隐藏。

- 8、设备台账的每一项内容双击鼠标能弹出相对应的检修台账。